## 2009 год
Сведения о размерах потерь в электрических сетях за 2009 г.
| Фактические потери | Уровень напряжения | кВтч
|  | Всего | 449934
|  | ВН | 196361
|  | СН-1 | 247521
|  | СН-2 | 5960
|  | НН | 92
| Соотношение размера потерь к фактически переданной электроэнергии , % |  | 1.329%
| Нормативные потери, % |  | 2.83%
| Нормативные потери, кВтч |  | 1251426
| Отклонение от норматива потерь |  | 801492
Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях за 2009 г.
1 Организационные мероприятия
1.1 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.3 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ
1.4 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей
1.5 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
2 Технические мероприятия
2.1 Замена проводов на перегруженных линиях
2.2 Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
2.3 Замена недогруженных силовых трансформаторов
2.4 Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРН)
3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
3.1 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии
3.2 Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей
3.3 Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками
3.4 Пломбирование электросчетчиков и клеммных крышек
3.5 Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока
3.6 Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях
3.7 Установка электросчетчиков повышенных классов точности
3.8 Ремонт электросчетчиков
3.9 Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на подстанциях
Источником опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях явлется приказ Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области от 01 июля 2008г, № 108-П, дело № 73.
Покупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях ОАО "Саратовнефтегаз" в 2009 году не осуществлялась

## 2010 год
Сведения о балансах электрической энергии
Уровень напряжения | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ за отчетный месяц (год), тыс кВт ч
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 189610.8007
| Потери электроэнергии - всего | 4770.7533
| Потери электроэнергии - всего % | 2.5161
| Отпуск электроэнергии потребителям - всего | 184840.0474
ВН | Поступление электроэнергии в сеть ВН | 90763.3462
| Потери электроэнергии | 0.02333
| Отпуск электроэнергии потребителям | 0
СН1 | Поступление электроэнергии в сеть СН1 | 90328.3063
| Потери электроэнергии | 1714.7783
| Отпуск электроэнергии потребителям - всего | 21756.143
| Передача электроэнергии потребителям по договорам об оказании услуг по передаче, тыс кВт ч | 21756.143
СН2 | Поступление электроэнергии в сеть СН2 | 8376.46
| Потери электроэнергии | 3021.7725
| Отпуск электроэнергии потребителям - всего | 14512.7978
| Передача электроэнергии потребителям по договорам об оказании услуг по передаче, тыс кВт ч | 6364.028
НН | Поступление электроэнергии в сеть НН | 142.6882
| Потери электроэнергии | 34.1792
| Отпуск электроэнергии потребителям - всего | 148571.1066
| Передача электроэнергии потребителям по договорам об оказании услуг по передаче, тыс кВт ч | 4553.85
| Нормативные потери, % | 2.83
Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях.
1 Организационные мероприятия
1.1 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.3 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ
1.4 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей
1.5 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
2 Технические мероприятия
2.1 Замена проводов на перегруженных линиях
2.2 Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
2.3 Замена недогруженных силовых трансформаторов
2.4 Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРН)
3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
3.1 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии
3.2 Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей
3.3 Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками
3.4 Пломбирование электросчетчиков и клеммных крышек
3.5 Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока
3.6 Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях
3.7 Установка электросчетчиков повышенных классов точности
3.8 Ремонт электросчетчиков
3.9 Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на подстанциях
Источником опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях явлется приказ Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области от 01 июля 2008г, № 108-П, дело № 73.
Покупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях ОАО "Саратовнефтегаз" в 2010 году не осуществлялась

## 2011 год
Сведения о балансах электрической энергии
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
Электроэнергия (тыс. кВт•ч)
| Поступление в сеть из других организаций: | 211663.0039 | 102412.2085 | 99784.8394 | 9324.8346 | 141.1213
| Отпуск из сети по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии | 31819.364 | 0 | 21937.877 | 8614.791 | 1266.696
| Хозяйственные нужды сети | 27.162 |  |  |  | 27.162
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 174444.7539 | 0 | 0 | 9212.5296 | 165232.2243
| Потери | 5371.724 | 0.02333 | 1913.0783 | 3420.3126 | 38.3098
| Потери, % | 2.5379
| Уровень ормативных потерь, % | 2.83
Мероприятия снижения потерь электроэнергии в электрических сетях.
1 Организационные мероприятия
1.1 Оптимизация установившихся режимов электрических сетей
1.2 Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами
1.3 Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ
1.4 Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования электростанций и сетей
1.5 Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
2 Технические мероприятия
2.1 Замена проводов на перегруженных линиях
2.2 Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях
2.3 Замена недогруженных силовых трансформаторов
2.4 Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации (АРН)
3 Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
3.1 Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии
3.2 Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей
3.3 Проведение поверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками
3.4 Пломбирование электросчетчиков и клеммных крышек
3.5 Выделение цепей учета электроэнергии на отдельные обмотки трансформаторов тока
3.6 Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях
3.7 Установка электросчетчиков повышенных классов точности
3.8 Ремонт электросчетчиков
3.9 Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на подстанциях
Источником опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях явлется приказ Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области от 01 июля 2008г, № 108-П, дело № 73.
Объем покупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях ОАО "Саратовнефтегаз" в 2011 году составил 457,6 тыс.кВтч, средний тариф покупки в 2011 году составил 1,466 руб. /кВтч без НДС
Затраты на покупку потерь в собственных сетях в 2011году составили 14140,4 тыс.руб.