Фактические показатели    по ООО «Саратовэнергонефть»

| Показатели | 2015 год |
| --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 151,53 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,88 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 | 0,894 |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | 0,0003 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 4653 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 2208,15 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн | 0,76 |